《钢结构基本原理》课程教学大纲（2023版）
一、课程的基本描述
课程名称：钢结构基本原理
Basic Principles of Steel Structures
课程代码：09911963
课程类别：专业基础类/专业限选课
适用专业：土木工程专业
课程学时：68学时

课程学分：2学分

修读学期：第6学期

先修课程：理论力学、材料力学
（一）课程目标

通过课程的学习，使学生达到以下目标：
目标1. 掌握钢结构用钢材的力学性能、破坏形式及其主要影响因素，了解钢结构的特点、应用范围和主要结构形式，能系统理解钢结构材料、构件在荷载作用下的受力全过程，并能运用力学原理对构件的基本受力行为进行规范化表述，初步建立结构安全责任意识与规范应用能力。【支撑毕业要求1.1】
目标2. 能够将轴心受力构件的强度计算、稳定分析（整体稳定、局部稳定）、截面设计原理及钢结构连接方法（焊缝连接、螺栓连接）等基本理论，用于推演和分析钢结构构件的承载力确定、稳定性验算、截面设计及节点连接设计等问题，并在设计中能综合考虑构件的强度、稳定性与经济性。【支撑毕业要求1.3】
目标3. 针对钢结构特定工程需求，能够将受弯构件、拉弯及压弯构件的强度计算、整体稳定与局部稳定分析、变形限制等设计理论，用于分析构件的截面设计、稳定性验算、刚度验算及节点构造适配等问题，完成梁、柱等单元构件的合理设计，培养学生创新意识和解决实际工程问题的能力。【支撑毕业要求3.2】
（二）课程目标与毕业要求的对应关系

表1 课程目标与毕业要求的对应关系
	毕业要求
	毕业要求指标点
	课程目标

	
	
	1
	2
	3

	1.工程知识
	1.1 能系统理解数学、自然科学、计算、工程科学理论基础并用于土木工程领域工程问题的表述。
	✓
	
	

	
	1.3 能够将土木工程专业知识和数学分析方法用于推演、分析专业工程问题。
	
	✓
	

	3.设计/开发解决方案
	3.2 能够针对特定需求，完成单元（部件）的设计。
	
	
	✓


二、教学内容与学时分配

表2 课程教学内容与学时分配
	序

号
	知识单元（学时）
	知识点
	教学要求
	推荐学时
	支撑课程目标

	1
	钢结构的特点、应用及破坏(11/68)
	钢结构的特点、应用范围、结构形式
	掌握
	4
	1

	
	
	钢结构用材的要求及影响因素
	掌握
	6
	1

	
	
	钢结构的破坏形式
	掌握
	1
	1

	2
	钢结构构件的强度计算与分析(11/68)
	轴心受力构件的强度计算
	掌握
	3
	2

	
	
	梁的类型和强度、梁的局部压应力和组合应力
	掌握
	4
	3

	
	
	拉弯、压弯构件的应用和强度计算
	掌握
	4
	3

	3
	钢结构构件稳定计算与分析(14/68)
	钢结构稳定问题的特点与分析方法
	熟悉
	2
	2

	
	
	轴心受压构件的整体稳定分析与局部稳定分析
	掌握
	4
	2

	
	
	受弯构件的整体稳定分析与局部稳定分析
	掌握
	4
	3

	
	
	压弯构件的面内和面外整体稳定分析与局部稳定分析
	掌握
	4
	3

	4
	钢结构构件截面设计方法(12/68)
	钢结构构件截面设计基本要求及方法
	掌握
	2
	2

	
	
	轴心受力构件截面设计方法
	掌握
	3
	2

	
	
	受弯构件截面设计方法
	掌握
	3
	3

	
	
	拉弯及压弯构件截面设计方法
	掌握
	4
	3

	5
	钢整体结构中的压杆和压弯构件(4/68)
	钢结构整体分析原则和思路
	熟悉
	1
	2

	
	
	桁架中压杆的计算长度
	熟悉
	1
	2

	
	
	框架稳定性和框架柱计算长度
	熟悉
	2
	3

	6
	钢结构的正常使用极限状态计算与分析(2/68)
	拉杆、压杆的刚度要求，梁和桁架的变形限制，钢框架的变形限制
	熟悉
	2
	3

	7
	钢结构的连接(14/68)
	钢结构对连接的要求及连接方法
	掌握
	2
	2

	
	
	焊接连接的特性、构造和计算，焊接残余应力和焊接残余变形
	掌握
	3
	2

	
	
	普通螺栓连接的构造和计算、高强度螺栓连接的性能和计算
	掌握
	4
	2

	
	
	焊接梁翼缘焊缝的计算、构件的拼接、梁与梁的连接、梁与柱的连接、柱脚设计
	掌握
	4
	2

	
	
	装配式连接关键节点设计
	了解
	1
	2


三、讲授提示及方法

（一）钢结构的特点、应用及破坏
重点：钢结构设计方法；钢材的主要性能；钢材在复杂应力作用下的屈服条件；钢材疲劳破坏的基本原理和计算方法；钢材的选用。
难点：钢结构的设计方法；钢材在复杂应力作用下的屈服条件；钢材的疲劳。
讲授提示与方法：讲授中通过对比钢与混凝土，突出钢结构轻质高强、塑性好的特点，结合工程事故或实验视频演示钢材疲劳断裂、屈曲失稳的破坏机理，并分组研讨《钢结构设计标准》（GB50017-2017）的相关规范条文和实验室试验，强化学生对钢材选型、稳定设计及疲劳断裂防护的理解，并融入大国工程案例培养工程伦理意识，实现“理论-实践-创新”闭环教学。
（二）钢结构构件的强度计算与分析
重点：轴心受压和受拉构件的强度计算方法；受弯构件的强度计算方法；局部承压构件强度计算方法；拉弯和压弯构件的强度计算方法。
难点：轴心受压构件的强度计算方法；受弯构件的强度计算方法；拉弯和压弯构件的强度计算方法。
讲授提示与方法：围绕轴心受力、受弯及拉压弯构件三大核心展开，以典型工程案例逆向解析参数选择与构造设计的关键作用，采用问题驱动、案例教学及分步拆解（案例导入→理论解析→条件验算）等方式，贯穿“理论—实践—规范”融合的教学逻辑。
（三）钢结构构件稳定计算与分析
重点：轴心受压构件的稳定分析；受弯构件的稳定性计算方法；考虑腹板屈曲后梁的承载力的计算方法；拉弯和压弯构件的稳定性的计算方法。
难点：轴心受压构件的稳定分析；受弯构件的稳定性的计算方法；考虑腹板屈曲后梁的承载力的计算方法；拉弯和压弯构件的稳定性的计算方法。
讲授提示与方法：通过案例教学解析参数选择依据，采用问题引导、对比教学及公式关联等方法，将理论判别、计算流程、构造设计三个环节紧密联系，促进学生能够运用理论知识完成钢结构构件稳定计算与分析。
（四）钢结构构件截面设计方法
重点：轴心受压构件截面设计；型钢梁和组合梁的设计；压弯构件（框架柱）的设计。
难点：轴心受压构件截面设计；型钢梁和组合梁的设计内容和步骤；压弯构件（框架柱）的设计内容和步骤。
讲授提示与方法：聚焦轴压构件、受弯梁和压弯柱三大核心内容，在教学中采用“工程案例导向+理论解析+规范应用”三维联动的教学模式，首先以典型工程案例（如工业厂房格构柱失稳事故）切入，引发学生对轴压构件稳定问题的思考，结合教材进行理论推导，揭示长细比与稳定系数的内在关系，指导学生查阅《钢结构设计标准》（GB50017-2017）规范条文，完成柱截面设计作业及计算书，培养学生“荷载分析→内力计算→截面验算”的系统设计思维。
（五）钢整体结构中的压杆和压弯构件
重点：桁架中压杆的长度计算；框架柱的长度计算。
难点：桁架中压杆的长度计算；框架柱的长度计算。

讲授提示与方法：从单层等截面框架柱在框架平面内计算模型切入，通过三维动态演示将抽象框架模型具象化，引导学生理解框架柱长度计算的工程意义；通过案例教学法、演示教学法并结合《钢结构设计标准》（GB50017-2017）规范条文，使学生熟悉桁架中压杆、框架柱的计算长度或计算长度系数的分析过程。
（六）钢结构的正常使用极限状态计算与分析
重点：轴心受力构件的刚度验算；受弯构件的刚度验算；拉弯和压弯构件刚度验算。
难点：轴心受力构件的刚度验算；受弯构件的刚度验算；拉弯和压弯构件刚度验算。
讲授提示与方法：采用案例教学法阐释刚度与挠度（或变形）验算的工程意义，基于理论公式并结合可视化动态演示解析轴心受力构件的计算长度和截面回转半径对其最大长细比的影响，以及受弯构件由荷载标准值产生的最大挠度与其容许挠度值之间的关系；针对难点融入实验模拟教学法量化不同构件的变形规律，强化理论向工程实践的过渡能力。
（七）钢结构的连接
重点：角焊缝的构造与计算；对接焊缝的构造与计算；普通螺栓连接的工作性能和计算；高强度螺栓连接的工作性能和计算。

难点：角焊缝的构造与计算；高强度螺栓连接的工作性能和计算。

讲授提示与方法：在钢结构连接教学中，采用“工程案例+实验演示+规范应用”三维模式，以某厂房吊车梁角焊缝开裂事故为案例，结合角焊缝连接的设计理论解析焊脚尺寸计算，对照教材及《钢结构设计标准》（GB50017-2017）的焊缝构造要求；通过高强螺栓滑移试验直观展示预拉力控制要点，结合规范讲解抗滑移系数测定以及高强度螺栓连接的工作性能和计算；教学中穿插UT检测视频、扭矩扳手实操等环节，强化“构造-受力-检测”知识链条。

四、课程考核
（一）考核方式及成绩评定
考核方式：包括课堂表现、平时作业、阶段性测试和期末考试。

考核成绩的构成：总成绩为100 %，其中课堂表现成绩占10 %，平时作业成绩占10 %，阶段性测试成绩占10 %，期末考试成绩占70 %。
（二）知识单元—课程目标—知识点—考核方式—目标分值对应关系
表3 知识单元—课程目标—知识点—考核方式—目标分值对应表
	序号
	知识单元
	课程目标
	知识点
	考核方式
	目标分值

	1
	钢结构的特点、应用及破坏
(11/68)
	1
	1.钢结构的特点、应用范围、结构形式

2.钢结构用材的要求及影响因素

3.钢结构的破坏形式
	课堂表现
	10

	
	
	
	
	平时作业
	10

	
	
	
	
	阶段性测试
	20

	
	
	
	
	期末考试
	20

	2
	钢结构构件的强度计算与分析
(11/68)
	2
	1.轴心受力构件的强度计算
	平时作业
	10

	
	
	3
	2.梁的类型和强度、梁的局部压应力和组合应力

3.拉弯、压弯构件的应用和强度计算
	课堂表现
	10

	
	
	
	
	平时作业
	10

	
	
	
	
	阶段性测试
	10

	
	
	
	
	期末考试
	10

	3
	钢结构构件稳定计算与分析
(14/68)
	2
	1.钢结构稳定问题的特点与分析方法

2.轴心受压构件的整体稳定分析与局部稳定分析
	课堂表现
	15

	
	
	
	1. 
	平时作业
	10

	
	
	
	
	阶段性测试
	15

	
	
	
	
	期末考试
	15

	
	
	3
	3.受弯构件的整体稳定分析与局部稳定分析

4.压弯构件的面内和面外整体稳定分析与局部稳定分析
	课堂表现
	15

	
	
	
	
	平时作业
	10

	
	
	
	
	阶段性测试
	10

	
	
	
	
	期末考试
	15

	4
	钢结构构件截面设计方法
(12/68)
	2
	1.钢结构构件截面设计基本要求及方法

2.轴心受力构件截面设计方法
	课堂表现
	10

	
	
	
	
	平时作业
	10

	
	
	
	
	阶段性测试
	15

	
	
	
	
	期末考试
	10

	
	
	3
	3.受弯构件截面设计方法

4.拉弯及压弯构件截面设计方法
	课堂表现
	10

	
	
	
	
	平时作业
	10

	
	
	
	
	期末考试
	10

	5
	钢整体结构中的压杆和压弯构件
(4/68)
	2
	1.钢结构整体分析原则和思路
2.桁架中压杆的计算长度
	课堂表现
	5

	
	
	
	
	平时作业
	5

	
	
	3
	3.框架稳定性和框架柱计算长度
	课堂表现
	5

	
	
	
	
	平时作业
	5

	6
	钢结构的正常使用极限状态计算与分析
(2/68)
	3
	1.拉杆、压杆的刚度要求，梁和桁架的变形限制，钢框架的变形限制
	平时作业
	5

	
	
	
	1. 
	期末考试
	5

	7
	钢结构的连接
(14/68)
	2
	1.钢结构对连接的要求及连接方法
2.焊接连接的特性、构造和计算，焊接残余应力和焊接残余变形
3.普通螺栓连接的构造和计算、高强度螺栓连接的性能和计算
4.焊接梁翼缘焊缝的计算、构件的拼接、梁与梁的连接、梁与柱的连接、柱脚设计
5.装配式连接关键节点设计
	课堂表现
	20

	
	
	
	2. 
	平时作业
	15

	
	
	
	3. 
	阶段性测试
	30

	
	
	
	
	期末考试
	15


注：目标分值为课程目标对应评价方式的满分，同一评价方式目标分值之和为100。

（三）课程考核评价标准
表4 课程考核评价标准

	考核方式
	评价标准

	课堂表现
	课堂测试试题评分标准

	平时作业
	每次作业按100分制单独评分，标准如下：
（1）100>x≥90：解题步骤完整、逻辑清晰，作图精准规范，单位无误，书写工整。能主动结合安全性、适用性、经济性等进行简要讨论，展现出强烈的责任意识。

（2）90>x≥80：解题步骤完整，作图基本规范、标注清晰，单位使用基本正确，书写整洁。在题目明确要求时，能对安全性或经济性等因素进行正确分析与表述。

（3）80>x≥70：主要解题步骤齐全，作图偶有瑕疵，存在个别单位或笔误。能正确进行强度校核，并给出完整的结论。

（4）70>x≥60：解题步骤不完整、较凌乱，作图不规范或标注不全，存在多处单位或书写错误。仅能给出基本计算结果和结论，未体现工程意识。

（5）x<60：解题步骤严重缺失混乱，作图错误或缺失，单位使用混乱。存在基本概念和基本理论运用错误，结论错误。

	阶段性测试
	阶段性测试试卷评分标准

	期末考试
	期末考试试卷评分标准


五、课程评价
课程评价主要是本门课程的课程目标达成情况评价。课程目标达成情况评价采用直接与间接相结合的评价方式，通过课程考核成绩分析法、课程调查问卷与访谈法开展。

表5 课程考核成绩对课程目标达成情况评价
	课程目标
	考核方式
	目标分值
	总成绩目标分值
	权重
	实际平均分
	目标达成评价值

	1
	课堂表现
	10
	1
	18
	5%
	A1
	
[image: image1.wmf]3

124

1

0.050.060.110.78

10102020

A

AAA

S

=+++



	
	平时作业
	10
	1
	
	6%
	A2
	

	
	阶段性测试
	20
	2
	
	11%
	A3
	

	
	期末考试
	20
	14
	
	78%
	A4
	

	2
	课堂表现
	50
	5
	44
	11%
	B1
	
[image: image2.wmf]3

124

2

0.110.110.140.64

50506040

B

BBB

S

=+++



	
	平时作业
	50
	5
	
	11%
	B2
	

	
	阶段性测试
	60
	6
	
	14%
	B3
	

	
	期末考试
	40
	28
	
	64%
	B4
	

	3
	课堂表现
	40
	4
	38
	10%
	C1
	
[image: image3.wmf]3

124

3

0.100.110.050.74

40402040

C

CCC

S

=+++



	
	平时作业
	40
	4
	
	11%
	C2
	

	
	阶段性测试
	20
	2
	
	5%
	C3
	

	
	期末考试
	40
	28
	
	74%
	C4
	

	整体课程目标
	
[image: image4.wmf]123

min{,,}

SSSS

=




注：1.权重为对应评价方式在相应课程目标中的权重。

2.实际平均分为参与评价的学生在该评价方式的平均分。

3.课程分目标达成评价值为实际平均分/目标分值*对应权重之和。

4.整体课程目标达成评价值为课程分目标达成评价值的最小值。

六、课程资源
（一）建议选用教材
[1] 戴国欣. 钢结构（第5版）[M]. 武汉: 武汉理工大学出版社, 2019.

（二）主要参考书目
[1] 陈绍蕃, 顾强. 钢结构(上册)(第四版)-钢结构基础[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2018.

[2] 李燕强主编. 钢结构设计原理学习辅导与习题集[M]. 成都: 西南交通大学出版社, 2014.

[3] 牛秀艳, 刘伟. 钢结构基本原理[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2018.

[4] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 钢结构设计标准（GB50017-2017）[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2018.

（三）其它课程资源
1. 同济大学钢结构基本原理国家级精品课程
https://www.icourse163.org/course/TONGJI-1003003004?from=searchPage&outVendor
2. 河海大学钢结构国家级精品课程
https://www.icourse163.org/course/HHU-1001755159?from=searchPage&outVendor
3. 哈尔滨工业大学网络公开课
https://www.icourse163.org/course/HIT-1470414177?from=searchPage&outVendor
执笔人：周峰
参与人：袁晓辉、吕强、梁维云
课程负责人：周峰
审核人（系/教研室主任）：高春华
审定人（主管教学副院长/副主任）：袁晓辉
2023 年 6 月

2

_1834926663.unknown

_1834926801.unknown

_1834926566.unknown

_1234567893.unknown

